## FSF
Turkey & Caucasus and Central Asia Business Unit
FOUNTAIN TETKİK FORMU
(Not : * 'lı alanlar zorunludur
Ülke *
Tetkikçi Adı * |  |  |  |  | Protokol NO
NOKTA BİLGİLERİ
Tetkik Tarihi *
Nokta Numarası (Keni şirketine ait)
Trade Kanalı * (Okul 207,Hastane 30,QSR 147, Restoran 18,Diğer 99)
Tetkik Tipi * |  |  |  |  | Fountain özel proje
Fountain Operasyonu *
Tetkik Zamanı (hh:mm)
Nokta Adı *
Adres
Şehir
DISPENSERLER
Fiziksel Durumu * | POM |  | PEM
Dispenser Yerleşimi *
Üretici *
Soğutucu tipi *(Mekanik,Buz soğutuculu,Soğutma yok,Uzaktan kumandalı soğutucu)
Soda tadı (Yeterli,Carbonil Sülfit,Klor,Kil,Küflü,Plastik veya lastik,Tuzlu,Diğer)
Damlama tepsisi draini * | Yeterli |  |  | Yeterli Değil
Harici sanitasyon * | Yeterli |  |  | Yeterli Değil
Sanitasyon sıklığı * ve Şurup Hattı Sanitasyon Tarihi | Yeterli |  |  | Yeterli Değil |  |  | Sanitasyon tarihi
VALFLER
Tetkik edilen valf numarası * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Valf Tipi *
Ürün *
Valf sanitasyonu * (S:Yeterli ,U:Yeterli değil)
Valfler mühürlü mü? (Y:Evet N:Hayır NU:Kullanılmıyor)
Tat *(Yeterli,Carbonil Sülfit,Klor,Kil,Küflü,Plastik veya lastik,Tuzlu,Diğer)
Ürün sıcaklığı °C * [ std: <5 C ]
Su sıcaklığı °C *
Şurup sıcaklığı °C *
Su (ml)
Şurup (ml)
Oran [ Fanta: 4.00-4.40, Diğerleri : 4.90-5.50 ]
Basınç kg/cm2
Sıcaklık °C
Karbonasyon [ std: >3.15 volume ]
Maya sayımı cfu/5 ml [ std: <10 maya cfu/5 ml ]
BUZ
Buz tipi * | 1: Sert; 3: Buzsuz
Koliform 0 cfu / 100 ml [ Std : <1 cfu/ 100 ml ] | 1: Evet; 3: Hayır; 5: Test edilmedi
Toplam Sayım cfu / 1 ml [ std: <500 patojen olmayan bakteri cfu / 1 ml ]
SU
Su Kaynağı (Filtre Öncesi)
Su kaynağı * | 1: Şehir; 3: Özel
Su giriş sıcaklığı °C
Su filtre ediliyor mu? * | 1: Evet; 3: Hayır
Filtre değişim sistemi var mı?* ve Filtre değişim tarihi | 1: Evet; 3: Hayır; 5: Değişim Tarihi
Su hattı sanitasyonu ve sanitasyon tarihi | 1: Yeterli; 3: Yeterli Değil; 5: Test edilmedi; 8: Sanitasyon Tarihi
Koliform 0 cfu / 100 ml [ std: <1 cfu / 100 ml ] | 1: Evet; 3: Hayır; 5: Test edilmedi
Toplam sayım cfu / 1 ml [ std: <500 patojen olmayan bakteri cfu / 1 ml ]
Serbest klor ppm [Dezenfeksiyon için klor kullanılıyor ise std: 1 ppm < x < 3 ppm ]
pH
Sertlik ppm
Toplam klor ppm [Dezenfeksiyon için klor kullanılıyor ise std: 1 ppm < x < 3 ppm ]
Alkalite ppm
Tasfiye Su (Filtre Sonra)
Koliform 0 cfu / 100 ml [ std: <1 cfu / 100 ml ] | 1: Evet; 3: Hayır; 5: Test edilmedi
Toplam sayım cfu / 1 ml [ std: <500 / 1 ml Aksiyon limiti: <25 cfu / 1 ml ]
Serbest klor ppm [ std: <0.5 ppm ]
pH
Sertlik ppm [ std: < 100 ppm ]
Toplam klor ppm [ std: <0.5 ppm ]
Alkalite ppm [ std: < 150 ppm ]
ŞURUP ENVANTERİ ve DEPOLAMA
Şurup Envanteri
Ürün hatları tanımlı mı ? * | 1: Evet; 3: Hayır
FEFO uygulanıyor mu * | 1: Evet; 3: Hayır
Depolama Şartları
Genel * | 1: Yeterli; 3: Yeterli Değil
Sıcaklık * | 1: Yeterli; 3: Yeterli Değil
Sanitasyon * | 1: Yeterli; 3: Yeterli Değil
ŞURUP YAŞI
Fiziksel Durumu * | 1: POM; 3: PEM
Ambalaj Tarihi * | 1: Üretim Tarihi; 3: TETT
Ambalaj Tipi * | 1: Bag N Box; 3: Varil; 5: Tank
Ürün adı POM [ std: < 75 gün ] | Paket Tarihi | Miktar | Kullanımda | Stokta | Paket Tarihi | Miktar | Kullanımda | Stokta
AÇIKLAMALAR
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

## Sayfa2
Turkey & Caucasus and Central Asia Business Unit
FOUNTAIN TETKİK FORMU
(Not : * 'lı alanlar zorunludur
Ülke *
Tetkikçi Adı * |  |  |  |  | Protokol NO
NOKTA BİLGİLERİ
Tetkik Tarihi *
Nokta Numarası (Keni şirketine ait)
Trade Kanalı * (Okul 207,Hastane 30,QSR 147, Restoran 18,Diğer 99)
Tetkik Tipi * |  |  |  |  | Fountain özel proje
Fountain Operasyonu *
Tetkik Zamanı (hh:mm)
Nokta Adı *
Adres
Şehir
DISPENSERLER
Fiziksel Durumu * | POM |  | PEM
Dispenser Yerleşimi *
Üretici *
Soğutucu tipi *(Mekanik,Buz soğutuculu,Soğutma yok,Uzaktan kumandalı soğutucu)
Soda tadı (Yeterli,Carbonil Sülfit,Klor,Kil,Küflü,Plastik veya lastik,Tuzlu,Diğer)
Damlama tepsisi draini * | Yeterli |  |  | Yeterli Değil
Harici sanitasyon * | Yeterli |  |  | Yeterli Değil
Sanitasyon sıklığı * ve Şurup Hattı Sanitasyon Tarihi | Yeterli |  |  | Yeterli Değil |  |  | Sanitasyon tarihi
VALFLER
Tetkik edilen valf numarası * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Valf Tipi *
Ürün *
Valf sanitasyonu * (S:Yeterli ,U:Yeterli değil)
Valfler mühürlü mü? (Y:Evet N:Hayır NU:Kullanılmıyor)
Tat *(Yeterli,Carbonil Sülfit,Klor,Kil,Küflü,Plastik veya lastik,Tuzlu,Diğer)
Ürün sıcaklığı °C * [ std: <5 C ]
Su sıcaklığı °C *
Şurup sıcaklığı °C *
Su (ml)
Şurup (ml)
Oran [ Fanta: 4.00-4.40, Diğerleri : 4.90-5.50 ]
Basınç kg/cm2
Sıcaklık °C
Karbonasyon [ std: >3.15 volume ]
Maya sayımı cfu/5 ml [ std: <10 maya cfu/5 ml ]
BUZ
Buz tipi * | Sert |  | Buzsuz
Koliform 0 cfu / 100 ml [ Std : <1 cfu/ 100 ml ] | Evet |  | Hayır |  | Test edilmedi
Toplam Sayım cfu / 1 ml [ std: <500 patojen olmayan bakteri cfu / 1 ml ]
SU
Su Kaynağı (Filtre Öncesi)
Su kaynağı * | Şehir |  | Özel
Su giriş sıcaklığı °C
Su filtre ediliyor mu? * | Evet |  | Hayır
Filtre değişim sistemi var mı?* ve Filtre değişim tarihi | Evet |  | Hayır |  | Değişim Tarihi
Su hattı sanitasyonu ve sanitasyon tarihi | Yeterli |  | Yeterli Değil |  | Test edilmedi |  |  | Sanitasyon Tarihi
Koliform 0 cfu / 100 ml [ std: <1 cfu / 100 ml ] | Evet |  | Hayır |  | Test edilmedi
Toplam sayım cfu / 1 ml [ std: <500 patojen olmayan bakteri cfu / 1 ml ]
Serbest klor ppm [Dezenfeksiyon için klor kullanılıyor ise std: 1 ppm < x < 3 ppm ]
pH
Sertlik ppm
Toplam klor ppm [Dezenfeksiyon için klor kullanılıyor ise std: 1 ppm < x < 3 ppm ]
Alkalite ppm
Tasfiye Su (Filtre Sonra)
Koliform 0 cfu / 100 ml [ std: <1 cfu / 100 ml ] | Evet |  | Hayır |  | Test edilmedi
Toplam sayım cfu / 1 ml [ std: <500 / 1 ml Aksiyon limiti: <25 cfu / 1 ml ]
Serbest klor ppm [ std: <0.5 ppm ]
pH
Sertlik ppm [ std: < 100 ppm ]
Toplam klor ppm [ std: <0.5 ppm ]
Alkalite ppm [ std: < 150 ppm ]
ŞURUP ENVANTERİ ve DEPOLAMA
Şurup Envanteri
Ürün hatları tanımlı mı ? * | Evet |  | Hayır
FEFO uygulanıyor mu * | Evet |  | Hayır
Depolama Şartları
Genel * | Yeterli |  |  | Yeterli Değil
Sıcaklık * | Yeterli |  |  | Yeterli Değil
Sanitasyon * | Yeterli |  |  | Yeterli Değil
ŞURUP YAŞI
Fiziksel Durumu * | POM |  | PEM
Ambalaj Tarihi * |  | Üretim Tarihi |  | TETT
Ambalaj Tipi * | Bag N Box |  | Varil |  | Tank
Ürün adı POM [ std: < 75 gün ] | Paket Tarihi | Miktar | Kullanımda | Stokta | Paket Tarihi | Miktar | Kullanımda | Stokta
AÇIKLAMALAR
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X